Расчет водопотребления и водоотведения с. Форпост-Каргат  Каргатского района Новосибирской области

| Водопотребители | Ед. изм. | Кол-во | Продолжи- тельность потребления месяц. | водопотребление |  |  | Безвозвратные потери | водоотведение |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма м 3/ед. | Тыс. м3/год | Источник водоснабж. |  | Норма м 3/ед. | Тыс. м3/год | приемник сточных вод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население неблагоус троенных жилых домов | чел | 292 | 12 | 0,9 | 3,153 | скважина |  |  |  |  |  |
| Население жилых домов с холодным водоснабжением | чел | 56 | 12 | 1,1 | 0,739 | скважина |  |  |  |  |  |
| Частные бани | чел | 292 | 12 | 0,130 | 0,456 | скважина |  |  |  |  |  |
| Полив зеленых насаждений |  | 118 | 3 | 0,185 | 0,065 | скважина | 0,091 |  |  |  |  |
| лошади | гол | 33 | 12 | 1,825 | 0,509 | скважина |  |  |  |  |  |
| коровы | гол | 44 | 12 | 1,825 | 0,963 | скважина |  |  |  |  |  |
| телята | гол | 75 | 12 | 0,913 | 0,822 | скважина |  |  |  |  |  |
| овцы | гол | 333 | 12 | 0,304 | 1,214 | скважина |  |  |  |  |  |
| свиньи | гол | 14 | 12 | 0,913 | 0,181 | скважина |  |  |  |  |  |
| Итого по населению |  |  |  |  | 8,102 |  | 0,091 |  |  |  |  |
| сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная |  |  |  | 0,74 | 0,18 | скважина |  |  |  |  |  |
| школа |  | 65 | 12 | 1,1 | 0,858 | скважина |  |  |  |  |  |
| ФАП |  | 5 | 12 | 1,1 | 0,066 | скважина |  |  |  |  |  |
| Итого по сторонним |  |  |  |  | 1,104 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 9.206 |  | 0,091 |  |  |  |  |
| Потери при транспортировке |  |  |  |  | 0,740 |  | 0,740 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 9,946 |  | 0,831 |  |  |  |  |

Расчет водопотребления и водоотведения п. Теренино Каргатского района Новосибирской области

| Водопотребители | Ед. изм | Кол-во | Продолжи- тельность потребления месяц | водопотребление |  |  | Безвозвратные потери | водоотведение |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма м 3/ед. | Тыс м3/год | Источник водоснабж.. |  | Норма м 3/ед. | Тыс. м3/год | приемник сточных вод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население неблагоус троенных жилых домов | чел | 107 | 12 | 0,9 | 1,155 | скважина |  |  |  |  |  |
| Население жилых домов с холодным водоснабжением | чел | 25 | 12 | 1,1 | 0,330 | скважина |  |  |  |  |  |
| Частные бани | чел | 107 | 12 | 0,130 | 0,167 | скважина |  |  |  |  |  |
| Полив зеленых насаждений | чел | 38 | 3 | 0,185 | 0,021 | скважина | 0,019 |  |  |  |  |
| лошади | гол | 11 | 12 | 1,825 | 0,240 | скважина |  |  |  |  |  |
| коровы | гол | 23 | 12 | 1,825 | 0,504 | скважина |  |  |  |  |  |
| телята | гол | 27 | 12 | 0,913 | 0,246 | скважина |  |  |  |  |  |
| овцы | гол | 104 | 12 | 0,304 | 0,379 | скважина |  |  |  |  |  |
| свиньи | гол |  |  |  |  | скважина |  |  |  |  |  |
| Итого по населению |  |  |  |  | 3,042 |  | 0,019 |  |  |  |  |
| Потери при транспортировке |  |  |  |  | 0,660 |  | 0,660 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 3,702 |  | 0,679 |  |  |  |  |

Расчет водопотребления и водоотведения п. Шибаки Каргатского района Новосибирской области

| Водопотребители | Ед. изм | Кол-во | Продолжи- тельность потреблениямесяц | водопотребление |  |  | Безвозвратные потери | водоотведение |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма м 3/ед. | Тыс. м3/год | Источник водоснабжения |  | Норма м 3/ед. | Тыс. м3/год | приемник сточных вод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население неблагоус троенных жилых домов | чел | 23 | 12 | 0,9 | 0,475 | колодец |  |  |  |  |  |
| Частные бани | чел | 4 | 12 | 0,130 | 0,062 | колодец |  |  |  |  |  |
| Полив зеленых насаждений | чел | 8 | 3 | 0,185 | 0,004 | колодец |  |  |  |  |  |
| лошади | гол | 3 | 12 | 1,825 | 0,065 | колодец |  |  |  |  |  |
| коровы | гол | 3 | 12 | 1,825 | 0,065 | колодец |  |  |  |  |  |
| телята | гол | 4 | 12 | 0,913 | 0,044 | колодец |  |  |  |  |  |
| овцы | гол |  | 12 | 0,304 |  | колодец |  |  |  |  |  |
| свиньи | гол |  | 12 | 0,913 |  | колодец |  |  |  |  |  |
| Итого по населению |  |  |  |  | 0,715 |  |  |  |  |  |  |
| Потери при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 0,715 |  |  |  |  |  |  |