- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ФОРПОСТ-КАРГАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

- 34-ой сессии 4-го созыв

- с. Форпост-Каргат

- 11.12.2013                                                                                                                                №132

- Утверждение программы комплексного развития систем коммунальной

- инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета

- Каргатского района Новосибирской области

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление правительства  Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий  подключения объекта капитального  строительства к сетям  инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения» Форпост-Каргатский Совет депутатов Каргатского района Новосибирской области РЕШИЛ:

- 1. Утвердить  программу комплексного развития систем коммунальной

- инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета

- Каргатского района Новосибирской области

- 2.Решение опубликовать в «Форпост-Каргатском вестнике»

Глава Форпост-Каргатского сельсовета                                  А.Н.Сёмочкин

Председатель Совета депутатов                                                А.Н.Сёмочкин

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ФОРПОСТ-КАРГАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014 - 2023 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

на 2014 – 2023 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2014 - 2023 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 204 |
| Заказчик Программы | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области ОАО "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг"; ЗАО "Региональные электрические сети" |
| Исполнители Программы | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области ОАО "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг"; ЗАО "Региональные электрические сети"; Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ф-Каргат. сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего 3176 ,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 2976,2 тыс. руб., районный бюджет- областной бюджет – тыс. руб., средств предприятий ЖКХ - 200,0 тыс. руб., за счет прочих источников- ,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год: всего – 26,2 тыс. руб., 2015 год: всего – 750,0 тыс. руб., 2016 год: всего – 900,0тыс. руб., 2017 год: всего – 500,0 тыс. руб., 2018 год: всего – 500,0 тыс. руб., 2019 год: всего – 500,0 тыс. руб., 2020 год: всего – 0,0 тыс. руб., 2021 год: всего – 0,0 тыс. руб., 2022 год: всего – 2023 год: всего - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области будет проводиться ежеквартальный мониторинг мероприятий, предусмотренных Программой |

- 1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2014 - 2023 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования с. Форпост-Каргат Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Форпост-Каргатский сельсовет образован в 1934 году, в данный момент включает в себя 3 села: с. Форпост-Каргат, п. Теренино, п. Шибаки. Территория поселения общей площадью 308 кв.км расположена в северной части Новосибирской области на расстоянии 200 км от областного центра г. Новосибирска, в 18 км от районного центра и в 18 км. от ближайшей железнодорожной станции г. Каргат. Протяженность поселения с севера на юг составляет 27,5 км и с запада  на восток 16,5 км. Автодорога г. Каргат - с. Форпост-Каргат  проходит вдоль территории села с юго-западной  стороны, с которой и осуществляется въезд в село. Застроенная территория вытянута узкой лентой с юго-запада на юго-восток. Численность населения Форпост-Каргатского сельсовета - 426 человека.

Планировочный каркас населённого пункта сформирован одной планировочной осью - улицами Центральная и Мостовая, расположенными поперек реке Каргат.

По планировочной структуре село делится на жилую зону, зону общепоселкового центра и производственно-коммунальные зоны.

Застройка жилой зоны представлена индивидуальными и несколькими  многоквартирными жилыми домами.

Общественный центр села, состоящий из двух участков, расположен между улицами Центральная и Школьная. Его формируют учреждения повседневного и периодического обслуживания населения - детский сад, общеобразовательная школа, предприятия торговли, учреждения культуры. На одном участке сгруппированы здания торговых учреждений, Дом культуры, почта России,  на другом участке размещаются территории и здания администрации, школы, детского сада, ФАПа и котельная.

Кладбище расположено от ул. Мостовая на юг, санитарно-защитная зона обеспечивается.

Территория п. Теренино расположена в северном направлении от с. Форпост-Каргат на расстоянии 9,0 км. По планировочной структуре п. Теренино сформировано одной планировочной осью по  ул. Центральная и  делится на жилую зону и зону поселкового центра. Застройка жилой зоны представлена индивидуальными одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Территория п. Шибаки расположена в северно-западном направлении от с. Форпост-Каргат на расстоянии 13,0 км. По планировочной структуре п. Шибаки делится на жилую зону с одной планировочной осью по ул. Центральная. Застройка жилой зоны представлена индивидуальными жилыми домами.

Генерального плана развития поселения нет.

- 2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее реализации

2.1.Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение села Форпост-Каргат осуществляется от Новосибирской энергосистемы - системной ПС 220/110/35/10 кВ «Форпост-Каргат». Опорным центром питания является ПС 35 кВ «Форпост-Каргат», обслуживаемая ЗАО «Региональные электрические сети», филиал «Чулымские электрические сети».

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ - однотрансформаторные, в большинстве случаев закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35, АС50 и АС70.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ -3645 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка - 2332 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП - 60 %.

При современной численности населения 426 чел. удельное потребление на одного жителя составила 6100 кВт.час или 135 Вт.

Проектное решение

Электроснабжение с. Форпост-Каргат, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Форпост-Каргат».

Распределение электроэнергии по селу предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки.

Строительство новых подстанций и увеличение мощности существующих не планируется, так как ранее электроэнергии было достаточно для существовавшего животноводства и полеводства, а сейчас электропотребление необходимо для населения (жилой фонд и административных и культурно- бытовых учреждений).

- 2.2. Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение объектов Форпост-Каргатского сельсовета осуществляет открытое акционерное общество "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг". ОАО «Служба заказчика ЖКУ» (далее - предприятие) является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество.

Тепловая нагрузка села Форпост-Каргат по существующему жилому фонду с учетом учреждений культурно-бытового обслуживания составляет 1,01 МВт (1,13 Гкал/час).

Теплоснабжение объектов села Форпост-Каргат осуществляется от одного источника -  котельной школы.  Котельная оборудована двумя котлами KBЦ – 0,63 общей производительностью 1,1 МВт (1,35 Гкал/час).  Котельная обеспечивает теплом здание средней школы, дом культуры, общее здание -  детского сада,  администрации и ФАПа.  Котельная работает на твердом топливе.

Подача тепла от котельной предусмотрена по тепломагистралям 2d = 50-100 мм протяженностью 465 м, все ветхие, кроме вновь построенных к жилому 2х-квартирнику – 155 м. и 100 м. замена теплотрассы до детского сада.

Теплоснабжение  жилой застройки села Форпост-Каргат - печное.

Теплоснабжение жилой застройки п. Теренино  - печное.

Теплоснабжение потребителей п. Шибаки - печное.

Проектное решение I очередь строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта составляет  1,31 МВт (1,13 Гкал/час). Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по прокладке сетей.

.

- Показатели, характеризующие состояние системы теплоснабжения

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (тепловые сети) | ед./км | 0,46 |
| 2. | Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке | % | 30,0 |
| 3. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 50,0 |
| 4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 50,0 |
| 5. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 0,2 |
| 6. | Норматив теплопотребления - отопление | Гкал/м2 в год | 0,42 |
| 7. | Уровень сбора платежей | % | 99,0 |
| 8. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | 7,0 |
| 9. | Производительность труда | Гкал/чел. | 268 |

Основными проблемами теплоснабжения муниципального образования являются:

значительный износ сетей теплоснабжения на среднею школу и сельский дом культуры, низкий уровень загрузки котельной с. Форпост-Каргат.

- 2.3. Водоснабжение

Существующее положение

Снабжение чистой питьевой водой жителей Форпост-Каргатского сельсовета осуществляет открытое акционерное общество "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг". ОАО «Служба заказчика ЖКУ» (далее - предприятие) является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество.

В системе водоснабжения с. Форпост-Каргат задействованы 2 водозаборные скважины (1-введена в эксплуатацию 08.09.2007 года, глубиной подъема воды 35 метров, водопроводом протяженностью 0,9 км, производственная мощность 16 м3/час или 240 м3/сут., марка насоса ЭЦВ 6-10-80, водонапорная башня – 25 м3. Вторая введена в эксплуатацию  05.10.2006 года, глубиной подъема воды 37 метров, производственная мощность 19,2 м3/час или 288 м3/сут., марка насоса ЭЦВ 6-6,5-85, водонапорная башня – 15 м3.,  водопроводом, протяженностью 2,0 км. Скважины имеют санитарно-защитную зону 30x30м.

Система водоснабжения п. Теренино состоит из водозаборной скважины 15.11.2010 года ввода в эксплуатацию, глубиной подъема воды 19 метров, дебитом 16,0 м3/час или 240,0 м3/сут., марка насоса ЭЦВ 6-10-80, водонапорная башня – 25 м3 и водопроводной сети, протяженностью 1,2 км.

В п. Шибаки водозаборная скважина отсутствует, пользуются выкопанным колодцем.

Проектные решения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-100 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут. на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Общие расходы воды по Форпост-Каргатскому сельсовету:

с. Форпост-Каргат

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 78.0 | 106,0 |
| 2 | Пожарные расходы | 58,0 | 58,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 30,0 | 33,0 |
| 4 | Поение домашнего скота | 22,0 | 25,0 |

Итого                                                                                                       188,0                 222,0

Итого из сельского водопровода с 10% на неучтенные расходы   200,2                  244,0

п. Теренино

| №п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 16,0 | 20,0 |
| 2 | Пожарные расходы | 22,0 | 22,0 |
| 4 | Поение домашнего скота | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Поливочные расходы | 8,0 | 9,0 |

Итого                                                                                                     61,0                     66,0

Итого из сельского водопровода с 10% на неучтенные расходы                        67,1             72,6

Шибаки п.

| №п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 19,0 |
| 2 | Пожарные расходы |  | 12,0 |
| 4 | Поение домашнего скота |  | 7,0 |
| 5 | Поливочные расходы |  | 5,0 |

Итого                                                                                                                                                  43,0

Итого из сельского водопровода с 10% на неучтенные расходы                                          47,3

Источники водоснабжения

Основными источниками водоснабжения Форпост-Каргатского сельсовета являются водозаборы из 3-х скважин. Производительность водозабора вполне достаточна для развития 2-х сел на 1-ю очередь и расчётный срок.

Поселок Шибаки на данный момент вообще не имеет водозаборной скважины.

Состояние 1-й водопроводной сети с. Форпост-Каргат, потребует перекладки ветхих сетей с заменой на современные материалы. Также потребуется замена и установка запорной арматуры на сетях.

Проектируемая схема водоснабжения

Программой предусматривается реконструкция 1-й сети водоснабжения с. Форпост-Каргат. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

вода из скважин насосом 1-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы запроектированы из ПЭ труб.

Кроме того, Программой предусмотрено строительство водозаборной скважины в п. Шибаки.

- Показатели, характеризующие состояние в сфере водоснабжения

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущее значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 8,267 |
| 2. | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м | 13,648 |
| 3. | Уровень потерь | % | 10 |
| 4. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,6 |
| 5. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 50,0 |
| 6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 50,0 |
| 7. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 0,2 |
| 8. | Уровень сбора платежей | % | 92,0 |
| 9. | Производительность труда | куб. м/чел. | 2450 |
| 10. | Период сбора платежей | дней | 30 |
| 11. | Оптимизация численности административно- управленческого персонала (доля АУП) | % | 10,0 |

2.4. Водоотведение.

Существующее положение

В  настоящее время централизованная система канализования в с. Форпост-Каргат отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба и идет откачка с помощью ассенизаторской машины, вызванной из г. Каргата

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по  СниП 2.04.03-85  и соответствуют нормам водопотребления.

Общие расходы воды :

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 39,40 | 62,00 |

Итого	                                                                                                        39,00	              62,00

Итого

с 10% на неучтенные расходы	                                                     42,9	               68,2

Проектируемая схема канализации.

В проекте предусматривается создание неполной системы канализования.

Для существующей неканализованной застройки предусматривается строительство в каждом доме водонепроницаемого ж/б выгреба. В рамках реализации данной Программы устройство централизованного канализования не предусмотрено.

2.5. Газоснабжение

Существующее положение.

Существующий жилой фонд Форпост-Каргатского сельсовета газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа - 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 80% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Общее руководство эксплуатационной деятельностью по обслуживанию газового хозяйства и доставка с. Форпост-Каргат, п. Теренино и п. Шибаки выполняет эксплуатационная база ОАО «Сибирьгазсервис», расположенная в г. Каргате.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется из за отсутствия газопроводных сетей.

Проектное решение.

На I очередь строительства и расчетный срок газоснабжение с. Форпост-Каргат не будет осуществляться на базе природного газа из- за отсутствия газопроводных сетей.

- 2.6. Утилизация (захоронение) твердых

отходов потребления и производства

В настоящий момент очистка села Форпост-Каргат, п. Теренино, п. Шибаки на большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы с. Форпост-Каргат вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку ТБО площадью 0,5 га расположенную на северо-западе в 500 м от ближайшей жилой застройки.

Мусор п. Теренино вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку ТБО площадью 0,4 га расположенную в 1000 м от ближайшей жилой застройки.

Мусор п. Шибаки вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку ТБО площадью 0,2 га расположенную в 1000 м от ближайшей жилой застройки.

Свалки ТБО не соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки села:

- Очистка села от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб. м.

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 0,128 |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб. м | 2 куб.м на 1 чел/год | 0,85 |
| Смет с улиц, тыс. т | 5 кг с 1 кв.м | 0,1 |

Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

- 2.7. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Форпост-Каргатского  сельсовета Каргатского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

осуществить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

повысить эффективность предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества.

- 3. Мероприятия по реализации Программы

- 3.1. Развитие электрических сетей и подстанций

Схема перспективного развития электроэнергетики разрабатывается для выявления энергетических условий реализуемости ускоренного развития экономики Форпост-Каргатского  сельсовета Каргатского района Новосибирской области, обеспечения надежного функционирования всей энергосистемы, предотвращения возникновения дефицитов производства электрической мощности и энергии, ограничения пропускной способности электрических сетей, несущих угрозу энергобезопасности населению и экономике района.

План мероприятий по развитию электрических сетей и подстанций Форпост-Каргатского сельсовета на 2014 - 2023 годы отсутствует по причине непредставлении данных ЗАО «Региональные электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети».

- 3.2. Развитие системы теплоснабжения

Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, являются мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения с. Форпост-Каргат. Выполнение работ по реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, сократить затраты на производство тепловой энергии, появится возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей.

Подробное описание предлагаемых мероприятий по развитию системы теплоснабжения Форпост-Каргатского сельсовета представлено в плане мероприятий по развитию системы теплоснабжения  в приложении 2.

- 3.3. Развитие систем водоснабжения

Развитие индивидуального жилищного строительства в Форпост-Каргатском сельсовете до 2023 года приведет к увеличению водопотребления до 156,0 куб. м/сутки.

Целями Программы в системе водоснабжения являются:

- развитие систем водоснабжения путем реконструкции, модернизации и строительства;

- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций Форпост-Каргатского     сельсовета;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Форпост-Каргатского сельсовета.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- реконструкция водопровода в с. Форпост-Каргат (2,0 км ) с целью улучшения качества воды и обеспечение устойчивого водоснабжения жилищного фонда с. Форпост-Каргат с использованием труб ПЭ.

- реконструкция водопровода в п. Теренино (1,2 км ) с целью улучшения качества воды и обеспечение устойчивого водоснабжения не предполагается, так как данный водопровод построен по современным технологиям с использованием труб ПЭ.

План мероприятий по развитию систем водоснабжения Форпост-Каргатского сельсовета на 2014 - 2023 годы приведен в приложении 3.

- 3.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Основная задача Программы состоит в том, чтобы создать экологически безопасную санитарную обстановку в Форпост-Каргатском сельсовете. Эту задачу, с учетом сложившейся ситуации, целесообразно решать в два следующих этапа.

На первом этапе необходимо выполнить формирование и обустройство земельного участка под временное размещение твердых бытовых отходов.  Очистка села от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе, сбор осуществляется в контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м. При этом осуществляется ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.

План мероприятий по  утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2014 - 2023 годы приведен в приложении 5.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием за счет средств в объеме 203131,0 тыс. рублей, в том числе:

на развитие подстанций и электрических сетей –

на развитие системы теплоснабжения –1500 ,0 тыс. рублей;

на развитие систем водоснабжения – 1600,0 тыс. рублей;

на развитие систем газоснабжения -

утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов – 76,2 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Источниками финансовых ресурсов являются средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, собственные средства предприятий ЖКХ, средства федерального бюджета, областного бюджета местных бюджетов, а также средства прочих инвесторов.

- 5. Оценка эффективности осуществления

и ожидаемые результаты Программы

Выполнение программных мероприятий по развитию подстанций, тепловых сетей, развитию системы водоснабжения,  позволит к 2015 году:

повысить надежность и качество электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения потребителей Форпост-Каргатского сельсовета;

снизить уровень износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей, сетей водоснабжения;

улучшить энергообеспечение поселения, обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, определенные для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта;

улучшить экологическую ситуацию в поселении.

- 6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

В рамках реализации Программы:

ЗАО "Региональные электрические сети" необходимо выполнить план мероприятий по развитию подстанций и электрических сетей Форпост-Каргатского сельсовета  на 2014 - 2023 годы.

Администрации Форпост-Каргатского сельсовета совместно ОАО «Служба заказчика ЖКУ» с 2014 по 2023 годы необходимо выполнить объем работ по развитию систем теплоснабжения,  по развитию сетей водоснабжения.

Главный распорядитель бюджетных средств - Администрации Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрации Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

- Приложение N 1

к Программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района

Новосибирской области на 2014 - 2023 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию подстанций и электрических сетей

на 2014 - 2023 годы

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Приложение N 2

к Программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района

Новосибирской области на 2014 - 2023 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию системы теплоснабжения  на 2014 - 2023 годы

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с. Форпост-Каргат | 1000,0 | 2015-2016 | бюджет МО, прочие источники | снижение аварийности, уровня потерь |
| 2 | Замена котла КВЦ-0,63 | 500,0 | 2017 | бюджет МО, прочие источники | оптимизация схемы теплоснабжения |
|  | Итого | 1500,0 |  |  |  |

<*> На основании инвестиционной программы  ОАО «Служба заказчика ЖКУ» "Модернизация системы теплоснабжения с. Форпост-Каргат Каргатского района Новосибирской области на 2013 - 2014 годы".

- Приложение N 3

к Программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района

Новосибирской области на 2014  - 2022 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию систем водоснабжения

на 2014 - 2023 годы

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в п. Шибаки | 600,0 | 2015-2017 | бюджет МО, прочие источники | обеспечение устойчивого водоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения п. Шибаки |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопровода в с. Форпост-Каргат (ул. Центральная, Школьная и Зеленая) (2,0 км) | 1000,0 | 2018-2019 | бюджет МО, прочие источники | Обеспечение устойчивого водоснабжения жилищного фонда с. Форпост-Каргат, сокращение потерь по водопроводным сетям |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1600,0 |  |  |  |

-------------------------------

<*> В последующем планируется разработка инвестиционной программы " Инвестиционная программа по водоснабжению Форпост-Каргатского сельсовета  Каргатского района НСО на 2014-2018 годы".

- Приложение N 4

к Программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района

Новосибирской области на 2014 - 2023 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию систем газоснабжения  на 2014 - 2023 годы

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации ДЦП «Развитие газификации территории населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы» и программы газификации Новосибирской области ОАО «Газпром»

- Приложение N5

к Программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района

Новосибирской области на 2014 - 2023 годы

ПЛАН

мероприятий по  утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей <*> | Срок реализации, годы | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО (8 шт.) | 76,2 | 2014-2015 | бюджет МО, прочие источники | улучшение экологической безопасности в Форпост-Каргатском сельсовете |
|  | Итого | 76,2 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации районной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Каргатском районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

- Приложение N6к Программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района

Новосибирской области на 2014 – 2023 годы

ПЛАН

распределения финансовых затрат на выполнение мероприятий программы

| коммунальная инфраструктура | год | всего затрат, тыс. руб. | в том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| утилизация ТБО | 2014 | 26,2 | местный бюджет – 26,2 |
| утилизация ТБО, системы теплоснабжения, системы водоснабжения | 2015 | 750,0 | местный бюджет – 650,0, прочие источники – 100,0 |
| системы теплоснабжения, системы водоснабжения | 2016 | 900,0 | местный бюджет – 800,0, прочие источники – 100,0 |
| системы теплоснабжения, системы водоснабжения | 2017 | 500,0 | местный бюджет – 400,0, прочие источники – 100,0 |
| системы водоснабжения | 2018 | 500,0 | местный бюджет – 400,0, прочие источники – 100,0 |
| системы водоснабжения | 2019 | 500,0 | местный бюджет – 400,0, прочие источники – 100,0 |
| системы теплоснабжения | 2020 |  |  |
|  | 2021 |  |  |
|  | 2022 |  |  |
|  | 2023 |  |  |